全市突出环境问题清单

| 序号 | 存在问题 | 整治方案 | 整治目标 | 时序进度 |  |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 国考淮沭新河新村桥断面超标 | 1.东海县根治氟化物污染，境内氟化物浓度持续下降。 2.东海县、海州区控制沿线支流入口，将沿线污水处理厂尾水全部接入尾水通道，减少污染入河。 3.东海县、海州区适时对辖区河道及支流清淤疏浚。 4.海州区完成岗埠农场污水处理设施并稳定运行。 | 稳定达到三类。 | 四季度达到三类。 | 全年均值达到三类。 | 全年均值达到三类，并80%月份达到三类。 | 东海县、海州区政府 |
| 2 | 国考蔷薇河临洪闸断面超标 | 1.东海县根治氟化物污染，境内氟化物浓度持续下降。 2.东海县、海州区开展民主河、马河、鲁兰河等支流整治，减少汇水区污染影响。 3.东海县、海州区控制直播稻种植面积，减少面源对河流污染。 | 稳定达到三类。 | 四季度达到三类。 | 全年均值达到三类。 | 全年均值达到三类，并80%月份达到三类。 | 东海县、海州区政府 |
| 3 | 国考通榆河沭南闸断面超标 | 1.东海县、海州区开展乌龙河治理。 2.海州区实施浦南水产养殖污水治理。 3.市水利部门尽可能使用新沭河水保证沭南闸生态流量。 | 稳定达到三类。 | 全年均值达到三类。 | 全年均值达到三类，并80%月份达到三类。 | 全年均值达到三类，并80%月份达到三类。 | 东海县、海州区政府、市水利局 |
| 4 | 国考灌河灌河大桥断面超标 | 1.完善田楼、三口、北陈集等乡镇污水处理厂管网，保证污水处理厂稳定运行。 2.实施灌河支流整治，减少污染负荷。 3.开展畜禽养殖生态治理工程。 | 稳定达到三类。 | 四季度达到三类。 | 全年均值达到三类。 | 全年均值达到三类，并80%月份达到三类。 | 灌南县政府 |
| 5 | 省考通榆河伊山北桥断面超标 | 1.完善城区管网，沿线排污口全面封堵。 2.南风污水处理厂稳定运行。 | 稳定达到四类。 | 四季度达到四类。 | 全年均值达到四类。 | 全年均值达到四类，并80%月份达到四类。 | 灌云县政府 |
| 6 | 省考通榆河刘口桥断面超标 | 1.实施墩尚镇水产养殖污水处理。 2.开展牛腿河等支流整治。 3.完善通榆河沿线村庄污水处理设施。 | 稳定达到三类。 | 四季度达到三类。 | 全年均值达到三类。 | 全年均值达到三类，并80%月份达到三类。 | 赣榆区政府 |
| 7 | 省考通榆河磕头桥断面不能稳定达标 | 1.完成板浦、宁海、锦屏等区域污水处理设施，并稳定运行。 2.沿线村庄生活污水有效处理，减少污染入河。 | 稳定达到四类。 | 四季度达到四类。 | 全年均值达到四类。 | 全年均值达到四类，并80%月份达到四类。 | 海州区政府 |
| 8 | 入海河流排淡河超标 | 1.开发区完成韩李河、范庄排水沟整治，消除劣五类。 2.连云区完成小排淡河整治，消除劣五类。 3.开发区、连云区完成辖区河段入河排口清理，确保无不达标污水入河。 4.市水利部门保障生态活水。 | 稳定达到五类。 | 四季度达到五类。 | 全年均值达到五类。 | 全年均值达到五类，并80%月份达到五类。 | 开发区管委会、连云区政府、市水利局 |
| 9 | 入海河流大浦河（含大浦副河）超标 | 1.开发区完成开泰河整治，消除劣五类。 2.市建设部门督促大浦、恒隆污水处理厂稳定达标，纳管污水全部集中处理。 3.海州区、高新区、连云区完成辖区河段入河排口清理，确保无不达标污水入河。 4.市水利部门保障生态活水。 | 稳定达到五类。 | 四季度达到五类。 | 全年均值达到五类。 | 全年均值达到五类，并80%月份达到五类。 | 开发区、高新区管委会、海州区政府、市建设局、水利局 |
| 10 | 入海河流朱稽河超标 | 1.完成沿线排口整治，杜绝生活污水直排口。 2.完成河道清淤，保障生态基流。 | 稳定达到四类。 | 四季度达到四类。 | 全年均值达到四类。 | 全年均值达到四类，并80%月份达到四类。 | 赣榆区政府 |
| 11 | 入海河流沙汪河超标 | 1.完成沿线排口整治，杜绝生活污水直排口。 2.完成河道清淤，保障生态基流。 | 稳定达到五类。 | 四季度达到五类。 | 全年均值达到五类。 | 全年均值达到五类，并80%月份达到五类。 | 赣榆区政府 |
| 12 | 入海河流兴庄河超标 | 1.完成沿线排口整治，杜绝生活污水直排口。 2.完成河道清淤，保障生态基流。 | 稳定达到四类。 | 四季度达到四类。 | 全年均值达到四类。 | 全年均值达到四类，并80%月份达到四类。 | 赣榆区政府 |
| 13 | 连云港市小塔山水库塔总干渠水源地环境问题较多 | 优化调整保护区。 | 完成 |  | 6月底前完成 |  | 赣榆区政府 |
| 14 | 省考断面塔山水库水质自动站使用时间长，设备老化 | 完成塔山水库省考断面水站设备更新改造。 |  |  | 完成 |  | 赣榆区政府，市环保局 |
| 15 | 全市省考断面水质自动站建设尚未全覆盖，不能及时捕捉水质变化 | 完成16个新建的省考断面水质监测及辅助设施建设。 |  |  | 完成 |  | 各县区政府，市环保局 |
| 16 | 建成区黑臭水体未消除 | 1.全面排查建成区黑臭水体。 2.制定黑臭水体整治方案，并开展整治。 3.全面消除建成区黑臭水体。 | 全面消除建成区黑臭水体。 | 完成纳入计划的11个黑臭水体整治任务。 | 完成建成区小微黑臭水体排查，并完成整治。 | 建成区黑臭水体全面消除。 | 各县区政府（管委会）、市建设局 |
| 17 | 地下水超采严重 | 1.排查地下水超采区水井。 2.实施深层地下水井封填。 | 全面完成地下水超采漏斗区水井封填。 | 完成120眼水井封填。 | 完成灌云县、灌南县的地下水超采区深层地下水井封填。 | 完成永久填埋水井84口、封存备用水井203口压采任务。 | 各县区政府（管委会）、市水利局 |
| 18 | 淮沭新河顾庄桥两侧内河码头污染较重 | 1.编制重点考核断面河流内河码头污染防治方案。 2.完成内河码头污染治理设施建设。 3.清理未完成治理任务码头。 | 重点考核断面河流内河码头无污水入河。 | 完成重点考核断面河流内河码头污染防治方案编制。 | 完成重点考核断面河流内河码头污染治理设施建设。 | 清理未完成治理任务码头。 | 市交通局 |
| 19 | 蔷薇河临洪闸前两侧内河码头污染较重 | 1.编制重点考核断面河流内河码头污染防治方案。 2.完成内河码头污染治理设施建设。 3.清理未完成治理任务码头。 | 重点考核断面河流内河码头无污水入河。 | 完成重点考核断面河流内河码头污染防治方案编制。 | 完成重点考核断面河流内河码头污染治理设施建设。 | 清理未完成治理任务码头。 | 市交通局 |
| 20 | 鲁兰河富安桥两侧内河码头污染较重 | 1.编制重点考核断面河流内河码头污染防治方案。 2.完成内河码头污染治理设施建设。 3.清理未完成治理任务码头。 | 重点考核断面河流内河码头无污水入河。 | 完成重点考核断面河流内河码头污染防治方案编制。 | 完成重点考核断面河流内河码头污染治理设施建设。 | 清理未完成治理任务码头。 | 市交通局 |
| 21 | 墟沟市政排口设置不合理 | 1.完成墟沟市政排口达标整治。 2.开展入海排口排查。 3.清理不合理、非法入海排口。 | 完成不合理或非法排口整治。 | 完成已发现不合理排口达标整治。 | 全面排查入海排口。 | 清理辖区所有不合理、非法入海排污口。 | 连云区政府 |
| 22 | 板桥污水处理厂排口设置不合理 | 1.完成板桥污水处理厂排口达标整治。 2.开展入海排口排查。 3.清理不合理、非法入海排口。 | 完成不合理或非法排口整治。 | 完成已发现不合理排口达标整治。 | 全面排查入海排口。 | 清理辖区所有不合理、非法入海排污口。 | 连云区政府 |
| 23 | 新城污水处理厂一级A提标工程未完成 | 1.完成新城污水处理厂异地新建工程。 2.老厂区搬迁前尽可能达到一级A标准。 3.稳定运行力洁污水处理厂二期工程。 | 完成县级以上污水处理厂提标改造。 | 完成新城污水处理厂异地新建主体。 | 稳定运行新城污水处理厂异地新建工程。 | 稳定运行新城污水处理厂异地新建工程。 | 赣榆区政府 |
| 24 | 通海污水处理厂排口不合法 | 1.完成通海污水处理厂排口达标整治。 2.开展入海排口排查。 3.清理不合理、非法入海排口。 | 完成不合理或非法排口整治。 | 完成已发现非法排口达标整治。 | 全面排查入海排口。 | 清理辖区所有不合理、非法入海排污口。 | 赣榆区政府 |
| 25 | 西北组团污水处理厂运行负荷低 | 1.完成大浦片区污水管网排查整修。 2.加强企业监管，确保处理达标后纳管。 | 西北组团污水处理稳定运行。 | 负荷率达到50%。 | 负荷率达到60%。 | 负荷率达到70%。 | 开发区管委会 |
| 26 | 灌云县应急备用水源尚未建成 | 建设伊云湖应急备用水源。 | 建成伊云湖应急备用水源，并完成水源地达标建设。 | 建成主体工程，划定保护区。 | 完成达标建设。 | 完成达标建设。 | 灌云县政府 |
| 27 | 徐圩新区应急备用水源尚未建成 | 建设香河湖应急备用水源。 | 建成香河湖应急备用水源，并完成水源地达标建设 | 开展前期工作。 | 开工并建成主体。 | 完成达标建设。 | 徐圩新区管委会 |
| 28 | 已建成乡镇污水处理厂未稳定运行 | 1.完善乡镇污水管网建设。 2.建立乡镇污水处理厂运行机制。 | 乡镇污水处理厂100%稳定运行。 | 负荷率达到50%以上。 | 负荷率达到60%以上。 | 负荷率达到70%以上。 | 各县区政府（管委会）、市建设局 |
| 29 | 海州区建筑施工工地扬尘污染严重。 | 1.全面排查建筑施工工地扬尘污染问题，建立施工扬尘管控清单并定期更新。 2.建筑施工工地严格落实制度上墙、工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业，施工现场道路硬化、裸土覆盖或绿化、车辆清洗、渣土运输车辆密闭、拆除作业洒水降尘和道路及时清扫等扬尘污染管控要求。 3.建设工地扬尘监测和视频监控设备。 4.开展“扬尘管控智慧工地”建设。 | 建筑施工工地扬尘监管体系全面建立，扬尘污染问题得到有效管控。 | 1.全面排查建筑施工工地扬尘污染问题，建立施工扬尘管控清单并定期更新。 2.开展建筑工地扬尘污染专项整治，对违法行为依法处罚，并组织整改到位。 3.市区建成区范围内50%以上的规模工地安装扬尘监测和在线视频监控。 4.基本建成“扬尘管控智慧工地”系统。 | 1.定期更新施工扬尘管控清单。 2.加强执法检查和远程监管，确保扬尘污染管控到位，对存在的违法行为依法进行处罚。 3.市区建成区全部规模以上工地安装扬尘监测和在线视频监控。 | 1.定期更新施工扬尘管控清单。 2.加强执法检查和远程监管，确保扬尘污染管控到位，对存在的违法行为依法进行处罚。 | 海州区政府，市建设局 |
| 30 | 连云区建筑施工工地扬尘污染严重。 | 1.全面排查建筑施工工地扬尘污染问题，建立施工扬尘管控清单并定期更新。 2.建筑施工工地严格落实制度上墙、工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业，施工现场道路硬化、裸土覆盖或绿化、车辆清洗、渣土运输车辆密闭、拆除作业洒水降尘和道路及时清扫等扬尘污染管控要求。 3.建设工地扬尘监测和视频监控设备。 4.开展“扬尘管控智慧工地”建设。 | 建筑施工工地扬尘监管体系全面建立，扬尘污染问题得到有效管控。 | 1.全面排查建筑施工工地扬尘污染问题，建立施工扬尘管控清单并定期更新。 2.开展建筑工地扬尘污染专项整治，对违法行为依法处罚，并组织整改到位。 3.市区建成区范围内50%以上的规模工地安装扬尘监测和在线视频监控。 4.基本建成“扬尘管控智慧工地”系统。 | 1.定期更新施工扬尘管控清单。 2.加强执法检查和远程监管，确保扬尘污染管控到位，对存在的违法行为依法进行处罚。 3.市区建成区全部规模以上工地安装扬尘监测和在线视频监控。 | 1.定期更新施工扬尘管控清单。 2.加强执法检查和远程监管，确保扬尘污染管控到位，对存在的违法行为依法进行处罚。 | 连云区政府，市建设局 |
| 31 | 开发区建筑施工工地扬尘污染严重。 | 1.全面排查建筑施工工地扬尘污染问题，建立施工扬尘管控清单并定期更新。 2.建筑施工工地严格落实制度上墙、工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业，施工现场道路硬化、裸土覆盖或绿化、车辆清洗、渣土运输车辆密闭、拆除作业洒水降尘和道路及时清扫等扬尘污染管控要求。 3.建设工地扬尘监测和视频监控设备。 4.开展“扬尘管控智慧工地”建设。 | 建筑施工工地扬尘监管体系全面建立，扬尘污染问题得到有效管控。 | 1.全面排查建筑施工工地扬尘污染问题，建立施工扬尘管控清单并定期更新。 2.开展建筑工地扬尘污染专项整治，对违法行为依法处罚，并组织整改到位。 3.市区建成区范围内50%以上的规模工地安装扬尘监测和在线视频监控。 4.基本建成“扬尘管控智慧工地”系统。 | 1.定期更新施工扬尘管控清单。 2.加强执法检查和远程监管，确保扬尘污染管控到位，对存在的违法行为依法进行处罚。 3.市区建成区全部规模以上工地安装扬尘监测和在线视频监控。 | 1.定期更新施工扬尘管控清单。 2.加强执法检查和远程监管，确保扬尘污染管控到位，对存在的违法行为依法进行处罚。 | 开发区管委会，市建设局 |
| 32 | 海州区建筑拆除工地较多，并且防降尘措施普遍落实不到位 | 1.拆除施工单位应当配备防尘抑尘设备，对拆除过程中产生的扬尘污染控制负责。 2.拆除施工单位应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 3.拆除过程中应当采取设置围挡、持续加压喷淋等措施，抑制扬尘产生。 4.气象预报风速达到五级以上或重污染天气预警时，应当停止拆除作业。 5.拆除工程完毕后暂时不能开工建设的，应当对裸土地面进行覆盖、绿化或者铺装。 | 建筑拆除工地扬尘监管体系全面建立，扬尘污染问题得到有效管控。 | 开展建筑拆除工地扬尘污染专项整治，排查扬尘污染问题，对违法行为依法处罚，并组织整改到位。 | 加强监督管理，确保建筑拆除工地防降尘措施落实到位。 | 加强监督管理，确保拆除工地防降尘措施落实到位。 | 海州区政府，市建设局 |
| 33 | 连云区建筑拆除工地较多，并且防降尘措施普遍落实不到位 | 1.拆除施工单位应当配备防尘抑尘设备，对拆除过程中产生的扬尘污染控制负责。 2.拆除施工单位应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 3.拆除过程中应当采取设置围挡、持续加压喷淋等措施，抑制扬尘产生。 4.气象预报风速达到五级以上或重污染天气预警时，应当停止拆除作业。 5.拆除工程完毕后暂时不能开工建设的，应当对裸土地面进行覆盖、绿化或者铺装。 | 建筑拆除工地扬尘监管体系全面建立，扬尘污染问题得到有效管控。 | 开展建筑拆除工地扬尘污染专项整治，排查扬尘污染问题，对违法行为依法处罚，并组织整改到位。 | 加强监督管理，确保建筑拆除工地防降尘措施落实到位。 | 加强监督管理，确保拆除工地防降尘措施落实到位。 | 连云区政府，市建设局 |
| 34 | 海州城区西部部分道路以及海州开发区迎宾大道、秦东门大街等道路扬尘污染普遍较重。 | 1.大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。 2.增加对市区重点路段的洒水、喷雾保洁频次。 3.严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车需密闭，不符合要求的，一经查处，依法取消其营运资质。 3.严格执行冲洗、限速等规定，严禁渣土运输车辆带泥上路或抛洒。 | 道路扬尘污染得到有效管控 | 1.开展渣土运输车、货物运输车污染专项整治，对违法行为依法处罚。 2.加大市区主次干道的洒水、喷雾降尘频次，确保道路无扬尘。 | 1.加大市区主次干道的洒水、喷雾降尘频次，确保道路无扬尘。 2.加大渣土运输车、夜间市区行驶的货物运输车的监管，严查不覆盖等违法行为。 | 1.加大市区主次干道的洒水、喷雾降尘频次，确保道路无扬尘。市区建成区机械化清扫率要达到90%以上，县城达到80%以上。 2.加大渣土运输车、夜间市区行驶的货物运输车的监管，严查不覆盖等违法行为。 | 海州区政府，市城管局,市公安局 |
| 35 | 连云区大港路及碱厂周边道路等扬尘污染普遍较重。 | 1.大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。 2.增加对市区重点路段的洒水、喷雾保洁频次。 3.严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车需密闭，不符合要求的，一经查处，依法取消其营运资质。 3.严格执行冲洗、限速等规定，严禁渣土运输车辆带泥上路或抛洒。 | 道路扬尘污染得到有效管控 | 1.开展渣土运输车、货物运输车污染专项整治，对违法行为依法处罚。 2.加大市区主次干道的洒水、喷雾降尘频次，确保道路无扬尘。 | 1.加大市区主次干道的洒水、喷雾降尘频次，确保道路无扬尘。 2.加大渣土运输车、夜间市区行驶的货物运输车的监管，严查不覆盖等违法行为。 | 1.加大市区主次干道的洒水、喷雾降尘频次，确保道路无扬尘。市区建成区机械化清扫率要达到90%以上，县城达到80%以上。 2.加大渣土运输车、夜间市区行驶的货物运输车的监管，严查不覆盖等违法行为。 | 连云区政府，市城管局,市公安局 |
| 36 | 虎山等地开山采石污染防治不到位 | 1.凿岩、爆破、破碎、装卸采用防降尘措施，道路及时喷湿清扫除尘，运输车辆需密闭，车辆驶离矿区必须冲洗。 2.对污染治理不规范的行为，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产等行为，依法强制关闭。 | 开山采石扬尘污染得到有效管控，露天矿山完成环境修复和绿化。 | 完成扬尘污染排查和整治，对违法行为依法处罚，开展环境修复和绿化工作。 | 严格落实各项扬尘污染管控要求，依法查处各类环境违法行为。 | 严格落实各项扬尘污染管控要求，依法查处各类环境违法行为，完成露天矿山环境修复和绿化。 | 市开发区管委会，市国土局 |
| 37 | 连云港港及海州区、连云区等地部分内河码头扬尘污染管控不到位 | 落实港口、码头扬尘管理法规要求，严格实施《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》，加强堆场、码头扬尘污染控制，港口装卸扬尘污染控制，以及港口转运和道路扬尘污染控制，逐步建立健全港口粉尘防治与经营许可准入挂钩制度。从事易起尘货种装卸的港口应安装粉尘在线监测设备。对港口码头实施按月降尘排名。 | 港口、码头粉尘污染得到有效控制。 | 1.完成扬尘污染排查和整治，对违法行为依法处罚，大型煤炭、矿石码头粉尘安装在线监测设备。 2.年底前扬尘管控不达标的港口码头，依法实施停产整治。 3.建设粉尘在线监测设备。 | 1.加大监督检查频次，严查严处扬尘管控不到位的行为。 2.取缔无证无照和达不到环保要求的干散货码头。 3.按月对港口码头降尘进行排名。 | 1.加大监督检查频次，严查严处扬尘管控不到位的行为。 2.取缔无证无照和达不到环保要求的干散货码头。 3.按月对港口码头降尘进行排名。 | 各县区政府（管委会），市港口管理局、交通局、港口控股集团 |
| 38 | 东海县、海州区、赣榆区、开发区等地有部分锅炉未按要求整治到位。 | 1.对10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉进行全面排查，防止死灰复燃。 2.加快推进10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成超低排放改造，其他锅炉全部实施特别排放限值改造。 | 按时完成燃煤锅炉整治目标任务，大幅减少煤炭使用和燃煤污染物排放。 | 1.开展详细排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部清零。 2.按年度工作计划推进10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治。 3.依法严厉查处燃煤锅炉死灰复燃行为。 | 1.全面完成10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治。 2.依法严厉查处燃煤锅炉死灰复燃行为。 | 加强监督管理，依法严厉查处燃煤锅炉死灰复燃行为。 | 各县区政府（管委会），市环保局、发改委、经信委、质监局 |
| 39 | 市区及各县城区未实施烟花爆竹禁放，在节假日期间燃放烟花爆竹时段导致空气污染较重。 | 开展烟花爆竹禁放工作，出台政策，禁止在城市主城区内销售、燃放烟花爆竹。 | 城市主城区内无烟花爆竹销售、燃放现象。 | 市区及各县出台烟花爆竹禁放政策，依法查处销售、燃放烟花爆竹的行为。 | 依法查处销售、燃放烟花爆竹的行为。 | 依法查处销售、燃放烟花爆竹的行为。 | 东海县、灌云县、灌南县政府，市公安局、工商局、安监局 |
| 40 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司废气处理提标改造工作进展较慢。 | 全面完成颗粒物无组织排放深度整治，实施超低排放改造。 | 全面完成钢铁企业废气处理提标改造，切实减少污染排放。 | 1.全面完成颗粒物无组织排放深度整治。 2.全面部署超低排放改造工作。 | 全面完成超低排放改造工作。 | 加强环保监管，确保各企业污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 赣榆区政府，市环保局 |
| 41 | 连云港兴鑫钢铁有限公司废气处理提标改造工作进展较慢。 | 全面完成颗粒物无组织排放深度整治，实施超低排放改造。 | 全面完成钢铁企业废气处理提标改造，切实减少污染排放。 | 1.全面完成颗粒物组组织排放深度整治。 2.全面部署超低排放改造工作。 | 全面完成超低排放改造工作。 | 加强环保监管，确保各企业污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 灌南县政府，市环保局 |
| 42 | 连云港亚新钢铁有限公司废气处理提标改造工作进展较慢。 | 全面完成颗粒物无组织排放深度整治，实施超低排放改造。 | 全面完成钢铁企业废气处理提标改造，切实减少污染排放。 | 1.全面完成颗粒物组组织排放深度整治。 2.全面部署超低排放改造工作。 | 全面完成超低排放改造工作。 | 加强环保监管，确保各企业污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 灌南县政府，市环保局 |
| 43 | 连云港华乐合金有限公司废气处理提标改造工作进展较慢。 | 全面完成颗粒物无组织排放深度整治，实施超低排放改造。 | 全面完成钢铁企业废气处理提标改造，切实减少污染排放。 | 1.全面完成颗粒物组组织排放深度整治。 2.全面部署超低排放改造工作。 | 全面完成超低排放改造工作。 | 加强环保监管，确保各企业污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 连云区政府，市环保局 |
| 44 | 我市钢铁、火电、化工等企业原辅材料主要通过柴油货车运输，尾气污染严重。 | 1.钢铁企业矿石、焦炭、煤炭、钢材从港口到企业廊道运输或新能源车。 2.钢铁、电力等重点企业尽快建设铁路专用线，并充分利用现有铁路专用线能力，2020年铁路运输比例达到50%以上。 3.新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 4.推动铁路货运重点项目建设。 | 减少柴油车使用量，降低机动车尾气污染。 | 1.连云港港煤炭集港改由铁路或水路运输，禁止接收煤炭汽车集港。 2.严把新建项目审批关，加快建设铁路货运重点项目。 3.在钢铁、电力等重点企业厂区建设门禁系统，并实现与主管部门的联网。 | 1.具备铁路、水路货运条件的火电企业一律禁止公路运输煤炭。 2.钢铁企业内部运输煤炭、铁矿等，全部改用轨道运输。 3.严把新建项目审批关，加快建设铁路货运重点项目。 | 1.铁路货运量比2017年增长10%以上。 2.10月前，连云港港矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。 3.钢铁、电力等重点企业铁路运输比例达到50%以上；中长途货车空驶率下降到35%以下。 4.严把新建项目审批关，加快建设铁路货运重点项目。 | 各县区政府（管委会），市交通局、经信委、发改委、港口管理局、铁路办、财政局、环保局、港口控股集团 |
| 45 | 市区夜间（尤其是大港路、新光路、海连路等道路）重型车尾气污染较重。 | 制定重型车辆绕城方案，明确国三（含）标准以下柴油车辆禁限行区域、路段等，严控重型车辆进城。 | 减少重型车尾气污染对市区的影响 | 1.制定重型车绕城方案。 2.加大监管力度，严查违规行驶行为。 | 加大监管力度，严查违规行驶行为。 | 加大监管力度，严查违规行驶行为。 | 市公安局、交通局、环保局 |
| 46 | 全市老旧车淘汰工作进展不快。去年仅淘汰1819辆，今年截止到现在仅淘汰1079辆。 | 采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。 | 按时完成淘汰任务，减少机动车尾气污染。 | 制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，按时完成省下达的淘汰目标。 | 按时完成省下达的淘汰目标。 | 按时完成省下达的淘汰目标。 | 各县区政府（管委会），市交通局、公安局、环保局、经信委、财政局、商务局 |
| 47 | 连云港港等地船舶尾气污染未得到有效管控，导致东部城区二氧化硫、氮氧化物等监测指标时常出现数据突然上升现象。 | 1.推广使用电、天然气等新能源或清洁能源船舶。 2.严格执行船舶强制报废制度，推动内河船舶改造，加强颗粒物排放控制，开展减少氮氧化物排放试点工作。 3.内河应采取禁限行等措施，限制高排放船舶使用。 4.鼓励淘汰使用20年以上的内河船运船舶。 5.内河船舶必须使用硫含量不大于10毫克/千克的柴油。 | 减少船舶尾气污染。 | 1.加强船用油品品质监管，督促到港船舶使用符合长三角船舶排放控制区要求的燃油。 2.加大新能源船舶的使用，大力淘汰老旧船舶。 | 1.加强船用油品品质监管，督促到港船舶使用符合长三角船舶排放控制区要求的燃油。 2.加大新能源船舶的使用，大力淘汰老旧船舶。 | 1.加强船用油品品质监管，督促到港船舶使用符合长三角船舶排放控制区要求的燃油。 2.加大新能源船舶的使用，大力淘汰老旧船舶。 | 市交通局、连云港海事局、市经信委、环保局、财政局 |
| 48 | 我市部分加油站点油品未全部升级到位。 | 按照《省政府办公厅关于全面开展成品油市场秩序专项整治的通知》要求，开展成品油市场秩序专项整治，查处非法销售行为，抽查检验油品质量，确保国六油品升级执行到位。 | 全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油。 | 1.全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油。 2.开展巡查抽查，严查违规销售不符合要求的油品的行为。 | 开展巡查抽查，严查违规销售不符合要求的油品的行为。 | 开展巡查抽查，严查违规销售不符合要求的油品的行为。 | 市商务局、公安局、工商局、质监局、交通局、安监局、环保局 |
| 49 | 赣榆区柘汪临港产业区现有污水集中处理设施定位不清，运行不稳定 | 新建废水处理生产线。 | 建成1万吨/ 天化工废水处理生产线，实现废水稳定达标排放。 | 完成手续报批，开始土建工程建设。 | 9月底前完成工程建设，投入运营。 | 实现稳定达标运行。 | 赣榆区政府 |
| 50 | 灌云县临港产业区污水处理设施不能达到新的排放标准。 | 对胜科水务现有污水处理设施提标改造。 | 建成后日处理工业污水2万吨。满足城镇污水处理厂一级A排放标准。 | 完成整改方案确定并开展工程招投标。 | 9月底前完成改造升级。 | 实现稳定达标运行。 | 灌云县政府 |
| 51 | 连云港化工产业园区污水处理设施不能按照新的排放标准稳定达标排放 | 对中新污水处理厂现有废水处理提标改造 | 日处理能力达2.25万吨，主要污染物指标排放标准达到城镇污水处理污染排放标准一级A标准。 | 完成应急复产废水处理系统改造工程。 | 9月底前完成处理工程深度提标改造 。 | 实现稳定达标运行。 | 灌南县政府 |
| 52 | 灌云县临港产业区未完全实现污水排放“明管输送、一企一管”。 | 污水排口设置及配套管网建设。 | 规范污水排口设置，建设配套管网。 | 完成整改方案确定并开展工程招投标。 | 9月底前建成规范的污水排口及配套管网。 | 全部实现“明管输送、一企一管”。 | 灌云县政府 |
| 53 | 灌云县临港产业区列入关闭名单企业尚有3家未关闭到位 | 制定3家企业的关闭计划 | 完成对3家企业的关闭工作。 | 对3家企业下达关闭告知书。 | 6月底前下达关闭决定书，完成关闭工作。 |  | 灌云县政府 |
| 54 | 灌云县临港产业区尚有1家企业的3个禁止类项目未清理到位 | 制定3个禁止类项目清理计划 | 完成3个禁止类项目清理工作。 | 完成3个禁止类项目相关生产线、设备、设施的清理工作。 |  |  | 灌云县政府 |
| 55 | “两灌”园区化工废盐等无法焚烧利用的危废安全处置能力不足 | 加快光大环保刚性结构填埋场建设 | 工业固危废填埋3万方∕年（刚性结构填埋1期）。 | 完成可行性论证及环评审批。 | 年底前一期刚性结构填埋场建成。 | 形成实际处置能力。 | 灌云县政府 |
| 56 | 灌云县临港产业区危废处置能力不足。 | 加快新增能力建设 | 建设江苏远征化工有限公司2.16万吨/年危险废物焚烧项目。 | 完成项目招投标。 | 年底前完成项目建设。 | 形成实际处置能力。 | 灌云县政府 |
| 57 | 赣榆柘汪临港产业区未配套建设危废处置设施。 | 加快建设危废焚烧项目。 | 建设3万吨/年工业危险废物焚烧项目。 | 完成环评审批。 | 开工建设，9月底前完成主体工程。 | 形成实际处置能力，并稳定达标运行。 | 赣榆区政府 |
| 58 | 连云港化工产业园区监测监控信息管理平台不完善 | 建立一套集日常管理、监测监控、预测预警、应急联动等功能为一体应急指挥和信息平台。 | 建成安全环境信息管理平台，实现园区管理智能化。 | 年底前建成污染源泄漏检测与修复、工况及环境质量监测监控平台。 | 9月底前平台建成投用。 | 实现智能化管理。 | 灌南县政府 |
| 59 | 灌云县临港产业区环境质量自动监控不完善。 | 实施化工集中区周边水、气环境质量自动监控站点建设。 | 实现化工集中区周边水、气环境质量实时监控。 | 完成项目招投标。 | 6月底前建成投用。 | 实现智能化管理。 | 灌云县政府 |
| 60 | 板桥片区环境质量自动监控不完善。 | 板桥工业园空气环境质量自动监测站建设。 | 建设1个空气环境质量自动监测站（污染监控点）。 | 完成项目前期工作。 | 9月底前建成投用。 | 实现智能化管理。 | 连云区政府 |
| 61 | 赣榆柘汪临港产业区未配套建设监测监控平台 | 建设园区环境信息管理及监控预警平台。 | 建成安全环境信息管理平台，实现园区管理智能化。 | 年底前建成污染源泄漏检测与修复、工况及环境质量监测监控平台。 | 9月底前建成投用。 | 实现智能化管理。 | 赣榆区政府 |
| 62 | 徐圩新区化工园区环境质量自动监控不完善 | 完善徐圩新区水质自动监测站建设。 | 善后河、烧香河入河口处安装10套水质在线监控。 | 完成项目前期工作。 | 9月底前建成投用。 | 实现智能化管理。 | 徐圩新区管委会 |
| 63 | 连云港化工产业园区废盐处置利用能力不足。 | 建设高盐废水无害化处理及资源化利用技术改造项目。 | 形成处理分离固盐2.25万吨/年、副产元明粉1.575吨/年、工业用NACL0.675万吨/年的能力。 | 完成项目前期工作。 | 完成项目建设。 | 项目投入运行。 | 灌南县政府 |
| 64 | 徐圩新区及板桥片区废盐处置利用能力不足。 | 建设三吉利化工废盐综合利用项目。 | 形成6万吨/年废盐利用能力。 | 完成项目前期工作。 | 完成项目建设。 | 项目投入运行。 | 连云区政府 |
| 65 | 除“两灌”园区外化工废盐等无法焚烧利用的危废安全处置能力不足 | 加快徐圩中节能钢性结构填埋场建设。 | 建设总库容7.04万m³遮断型刚性填埋场。 | 一期项目开工建设。 | 一期项目投入运行。 | 稳定运行。 | 徐圩新区管委会 |
| 66 | 东海县未配套建设生活垃圾处置设施 | 建设生活垃圾焚烧发电项目。 | 日处理生活垃圾900吨，同时配置1台额定功率15MW汽轮发电机组。 | 开展项目前期准备。 | 完成项目主体建设。 | 项目投入运行。 | 东海县政府 |
| 67 | 灌南县未配套建设生活垃圾处置设施 | 建设生活垃圾焚烧发电项目。 | 建设2台日处理350吨的垃圾焚烧机械排炉，配置一台15MW冷凝式汽轮发电机组，年处理生活垃圾25万吨。 | 完成项目地下工程建设。 | 项目投入运行。 | 稳定运行。 | 灌南县政府 |
| 68 | 赣榆区未配套建设生活垃圾处置设施 | 建设生活垃圾焚烧发电项目工程。 | 建设2条日处理能力为350t/d焚烧线，采用2台350t/d机械炉排炉，同时配置1台额定功率15MW汽轮发电机组，年处理生活垃圾约25.6万吨。 | 完成项目前期准备工作。 | 完成项目主体建设。 | 项目投入运行。 | 赣榆区政府 |
| 69 | 灌云县未配套建设生活垃圾焚烧飞灰填埋设施 | 建设飞灰填埋场。 | 建设库容25万方飞灰安全填埋场，5万方生活垃圾应急填埋场。 | 完成项目主体工程建设。 | 项目投入运行。 | 稳定运行。 | 灌云县政府 |
| 70 | 市区城镇污水处理厂污泥处置能力不足 | 污泥无害化处置及资源化项目。 | 建设日处理110吨污泥无害化处理设施，实现资源化利用。 | 完成项目前期工作。 | 完成项目建设。 | 项目投入运行。 | 市建设局 |
| 71 | 连云港市东港污水处理厂污泥产生量较大 | 建设污泥减量化技改项目。 | 形成20吨/天规模的污泥减量化项目。 | 完成项目前期工作。 | 完成项目建设。 | 项目投入运行。 | 徐圩新区管委会 |
| 72 | 德邦兴华化工搬迁地块土壤污染 | 对德邦兴华搬迁地块进行土壤治理与修复。 | 实现对污染地块土地的再利用。 | 完成厂房拆除及土壤初步调查。 | 开展污染土壤治理与修复。 | 治理与修复工作完成项目验收。 | 海州区政府 |
| 73 | 大浦地区环境自动监测监控系统不完善 | 建设环境自动监测监控系统，完成重点企业废气、废水、雨水排口在线监控安装联网。 | 建成大浦地区在线监控网络。 | 完成重点企业废气、废水、雨水排口在线监控安装联网。 | 完成环境自动监测监控系统的建设并投入使用。 |  | 开发区、高新区管委会 |
| 74 | 大浦地区部分污水收集管网破损 | 对园区市政管网排查整治。 | 完成园区污水全截流。 | 全面排查园区市政管网并制定整治方案。 | 完成园区市政管网整治，实现污水全部截流。 |  | 开发区、高新区管委会 |
| 75 | 中复连众宋跳厂区储罐项目无环保手续，未建设配套废气收集处理设施，周边群众投诉较多 | 停止储罐项目生产，完成车间设备拆除。 | 关闭搬迁到位。 | 完成宋跳厂区储罐项目的关闭。 |  |  | 高新区管委会 |
| 76 | 天缘食品公司搬迁进度缓慢，紧邻第四人民医院，投诉较多 | 制定企业搬迁计划，完成企业搬迁任务。 | 完成天缘食品搬迁，没有群众投诉。 | 制定企业搬迁计划。 | 完成企业搬迁工作任务。 |  | 海州区政府 |
| 77 | 罗盖特厂区距离周边小区过近，淀粉干燥车间烘干废气虽经处理，但仍对周边群众造成影响，投诉较多 | 开展挥发性有机物废气治理，关闭淀粉车间烘干加浆工段。 | 完成废气整治，关闭淀粉车间烘干加浆工段或企业搬迁。 | 完成废气整治，关闭淀粉车间烘干加浆工段。 |  |  | 高新区管委会 |
| 78 | 原洪门酒厂内废旧钢铁回收公司粉尘、噪声污染扰民，群众多次举报到省政府、省环保厅 | 取缔回收公司，完成场地清理。 | 没有群众举报。 | 取缔回收公司，完成场地清理。 |  |  | 海州区政府 |
| 79 | 东海县房山芝麻酸洗集中区、曲阳酸洗集中区（晨翔石英）等酸洗石英砂集中区雨污分流不彻底、污水收集不全、处理后废水未接入尾水通道 | 完成雨污分流，对酸洗废水、初期雨水、压滤废水、冲洗废水等进行全收集，废水处理达标后接入东海县尾水通道。 | 集中区周边水体氟化物达到地表水三类水水质标准。 |  | 6月底前完成。 |  | 东海县政府 |
| 80 | 东海县飞天硅材料联诚光伏等酸洗石英砂企业雨污分流不彻底、污水收集不全、处理后废水未接入尾水通道，厂区周边水体氟化物超过地表水三类水水质标准 | 推进酸洗石英砂企业入园进区，完善雨污分流，所有酸洗（包括原石清洗）废水和初期雨水必须收集处理，涉氟废水处理达标后接入东海县尾水通道。 | 企业周边水体氟化物达到地表水三类水水质标准。 |  | 6月底前完成。 |  | 东海县政府 |
| 81 | 晨兴环保异味较重 | 完成第二条干化线项目的建成投运，焚烧炉改造完成。 | 减少异味污染。 | 建成第二条干化线项目，完成3号焚烧炉的改造。 | 完成2号焚烧炉改造。 | 完成1号焚烧炉改造。 | 开发区管委会，市城管局 |